附件一：安徽三联学院消防设备统计表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼号 | 消防栓箱（个） | 灭火器（个） | 消防水枪（个） | 消防水带（条） | 应急灯（个） | 指示牌（个） | 明细 |
|
| 1 | A/B/C/D/E/F/G/H/K楼 | 153 | 541 | 168 | 169 | 260 | 380 |  消防给水及消火栓系统 |
| 2 | （1—7栋）宿舍楼 | 168 | 580 | 168 | 168 | 336 | 336 |  消防给水及消火栓系统 |
| 3 | （1—4栋）学生公寓 | 148 | 408 | 148 | 148 | 312 | 358 | 3#、4#公寓楼有排风系统 |
| 消防给水及消火栓系统 |
| 4 | 新食堂 | 22 | 72 | 22 | 22 | 77 | 68 |  消防给水及消火栓系统 |
| 5 | 老食堂 | 18 | 64 | 18 | 18 | 25 | 21 |  消防给水及消火栓系统 |
| 6 | 图书馆 | 42 | 146 | 42 | 42 | 178 | 210 | 消防供配电设施 | 防烟系统 |
| 火灾自动报警系统 | 排烟系统 |
| 电气火灾监控系统 | 应急照明和疏散指示标识 |
| 可燃气体探测报警系统 | 应急广播系统 |
| 消防给水及消火栓系统 | 消防专用电话 |
| 消防炮灭火系统 | 防火分隔设施 |
| 自动喷水灭火系统 | 消防电梯 |
| 柴油发电机 |
| 7 | 竹稞楼（Q楼教学楼+竹稞行政楼） | 29 | 87 | 29 | 29 | 50 | 50 | 火灾自动报警系统 | 自动喷水灭火系统 |
| 电气火灾监控系统 | 防烟系统 |
| 可燃气体探测报警系统 | 排烟系统 |
| 消防给水及消火栓系统 | 应急照明和疏散指示标识 |
| 消防炮灭火系统 | 防火分隔设施 |
| 8 | 行政楼 | 33 | 128 | 33 | 33 | 80 | 83 | 消防供配电设施 | 防烟系统 |
| 火灾自动报警系统 | 排烟系统 |
| 电气火灾监控系统 | 应急照明和疏散指示标识 |
| 可燃气体探测报警系统 | 应急广播系统 |
| 消防给水及消火栓系统 | 消防专用电话 |
| 消防炮灭火系统 | 防火分隔设施 |
| 自动喷水灭火系统 | 消防电梯 |
| 9 | 合计 | 613 | 2026 | 628 | 629 | 1318 | 1506 | 我校其他与消防有关的设备也隶属于维保范围 |
| 10 | 备注 | 投标单位可根据自身代理品牌按照此表格序号进行分项报价（此维保范围内若出现维修更换不及时从而导致不符合消防主管部门检查要求的，中标人应承担相应法律责任及经济处罚） |