附件三：据实结算的消防设施配件清单（安徽三联学院承担配件费用）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料设备名称 | 型号规格 | 单位 | 综合费用单价(元） | 备注 |
| 1 | 普栓 | SN-DN65 | 只 |  |  |
| 2 | 旋转栓 | SNZW-DN65 | 只 |  |  |
| 3 | 减压普栓 | SNJ-DN65 | 只 |  |  |
| 4 | 减压旋转栓 | SNZ-DN65 | 只 |  |  |
| 5 | 铜杆 | DN65 | 只 |  |  |
| 6 | 水流指示 | ZFJZ-DN100 | 个 |  |  |
| 7 | 水流指示 | ZFJZ-DN150 | 个 |  |  |
| 8 | 减压孔板 | DN150 | 个 |  |  |
| 9 | 消防压力开关 | ZSJY-DN15 | 个 |  |  |
| 10 | 铜阀 | DN15 | 个 |  |  |
| 11 | 铜阀 | DN25 | 个 |  |  |
| 12 | 安全出口 | 90分钟 | 个 |  |  |
| 13 | 双头应急灯 | 90分钟 | 个 |  |  |
| 14 | 楼层指示灯 | 90分钟 | 个 |  |  |
| 15 | 继电器 |  | 只 |  |  |
| 16 | 消防广播(壁挂式) |  | 只 |  |  |
| 17 | 水幕喷头 | 20/68 | 只 |  |  |
| 18 | 下喷头 | ZSTX-DN15 | 只 |  |  |
| 19 | 上喷头 | ZSTZ-DN15 | 只 |  |  |
| 20 | 隐蔽式喷头 |  | 只 |  |  |
| 21 | 快速反应喷头 | 15/68° | 只 |  |  |
| 22 | 边喷 | ZSTBS-DN20 | 只 |  |  |
| 23 | 边喷 | ZSTBS-DN25 | 只 |  |  |
| 24 | 3KG灭火器灌粉 |  | 瓶 |  |  |
| 25 | 4KG灭火器灌粉 |  | 瓶 |  |  |
| 26 | 3KG灭火器（新） |  | 瓶 |  |  |
| 27 | 4KG灭火器（新） |  | 瓶 |  |  |
| 28 | 消防水带 |  | 条 |  |  |
| 29 | 疏散指示灯 | 90分钟 | 个 |  |  |
| 30 | 应急照明 | 90分钟 | 个 |  |  |
| 备注 | 消防设备分布在不同楼栋、不同楼层，投标单位所报单价均含送货、安装、税票费用；维保期间清单所列项目如需更换，根据更换数量据实结算。 |